附件：

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 名称： |  | 龙潭CNG加气站隐患治理及压力管道维护保养\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工 费 | 定额机械费 | 暂估价 |
|  |  | 消防沙箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 消防沙箱 | 1.项目名称：重做消防沙箱 2.120mm标砖砌筑 3.14mm干混砂浆找平 4.200mm*300mm白色面粘贴 5.预制混凝土沟盖板 6.弹性体改性沥青防水卷材 7.以现场实际完成为主 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空压机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010401003002 | 空压机雨棚 | 1.项目名称：新作防雨棚 2.砖砌外墙 3.14mm干混砂浆找平 3.彩钢瓦雨棚（安装及吊装） 4.以现场实际完成为主 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工艺区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030409002003 | 接地母线 10 | 1.项目名称：10平方接地线 2.户外铜接地绞线敷设（10平方接地铜导线） 3.以现场实际完成为主 | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030409002004 | 镀锌扁钢接地 | 1.项目名称：镀锌扁钢接地 2.户外接地母线敷设（镀锌扁钢） 3.以现场实际完成为主 | m | 4.2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 自编005 | 氩弧焊改管并做防锈漆 | 1.项目名称：氩弧焊改管 2.防锈漆 3.以现场实际完成为主 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030803001006 | 防爆管更换 | 1.项目名称：防爆管更换 2.高压管倒碳钢管 DN≤ 100（氩电联焊） 3.零星混凝土 4.c20商品混凝土 5.2.高压管倒碳钢管 DN≤ 200（氩电联焊） 6.以现场实际完成为主 | m | 16 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011602001007 | 重埋接地扁铁 | 1.项目名称:工艺区扁铁应下埋且厚度不够 2.混凝土地面拆除 3.零星混凝土 4.以现场实际完成为主 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030803002008 | 增设放空高管 | 1.项目名称：增设放空高管 2.合金钢管（氩电联焊）DN≤ 100 3.以现场实际完成为主 | m | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030409009009 | 绝缘垫 | 1.项目名称：绝缘垫 2.铺地漆布（防静电型） 3.更换开关箱速带线 4.以现场实际完成为主 | m2 | 7.16 |  |  |  |  |  |
| 10 | 自编010 | 开关箱更换速带线 | 1.项目名称：8平方接地线 2.重做桥架跨接 3.以现场实际完成为主 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030409002003 | 接地母线 8 | 1.项目名称：接地母线8 2.户外铜接地绞线敷设（8平方接地铜导线） 3.以现场实际完成为主 | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 自编011 | 重做桥架跨接 | 1.项目名称：重做桥架跨接 2.桥架跨接 3.以现场实际完成为主 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030412004012 | 增设应急灯 | 1.项目名称：增设应急灯 2.标志、诱导装饰灯具安装（墙壁式） 3.以现场实际完成为主 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加气区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 自编013 | 整改加气机 | 1.项目名称：整改加气机 2.加气机整改 3.以现场实际完成为主 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | 自编014 | 加气机与防爆管重新拱丝 | 1.项目名称：加气机与防爆管重新拱丝 2.加气机与防爆管重新拱丝 3.以现场实际完成为主 | 点位 | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030409002004 | 加气机内扁铁加长 | 1.项目名称：加气机内扁铁加长 2.户外接地母线敷设（镀锌扁钢） 3.以现场实际完成为主 | m | 13.88 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030409002003 | 接地母线 10 | 1.项目名称：10平方接地线 2.户外铜接地绞线敷设（10平方接地铜导线） 3.以现场实际完成为主 | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 18 | 自编015 | 管道渗透探伤检测 | 1.项目名称：管道渗透探伤检测 2.施工前管道渗透探伤检测 3.施工后管道渗透探伤检测 | 次 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |